Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel:	Městská část Praha 18

Sídlo:	Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany

IČO:	00231321

Zastoupený:	  			Mgr. Zdeňkem Kučerou, MBA, starostou MČ Praha 18

Zástupce  zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Sídlo:				Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

IČO:				12493031

Veřejná zakázka: Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská

Evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2020-034228

Vážení dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 18. 1. 2021 níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám - žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci:

I. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

| Dotaz č. 1 | Ohledně vsaku požadujeme přehodnotit velikost nebo množství rozdělovacích šachet. Do šachty nepůjde zaústit 7 vývodů o průměru 200 mm. |
| --- | --- |
| Odpověď | U navrženého vsakovacího systému lze vývody takto zaústit do námi navržené rozdělovací šachty. Navržené řešení je ověřeno s výrobcem daného systému. |
| Dotaz č. 2 | Do voštinových vsakovacích boxů je nátok realizován vždy vrchem. V PD je nátok ze spodu. Než by došlo k naplnění voštinových komor došlo by k zahlcení přítokového potrubí. Proto navrhujeme boxy uložit pod niveletou nátoku a připojit jednou trubkou. Žádáme stanovisko projektanta. |
| Odpověď | Princip navržených voštinových bloků (referenční výrobek Asio Nidaflow 600) v PD je s nátokem do spodní části voštin, v horní části je umístěno odvzdušňovací potrubí zaústěné do šachty. Jedná se o výrobcem schválené a zkonzultované řešení. Výsledné technické řešení bude možná třeba upravit dle konkrétně vybraného vsakovacího zařízení, jenž vzejde z tendru. |

II. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

| Dotaz č. 1 | U okna O 01 je uvedeno, že bude u horního výklopu instalována páka a zároveň je uvedeno, že bude okno na dálkové ovládání. Co tedy platí? |
| --- | --- |
| Odpověď | Platí obojí. Dálkovým ovládáním je myšleno ovládání pákou z úrovně podlahy. Jedna páka je vždy sdružená pro otvírání více oken v jedné sekci mezi sloupy. |

III. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

| Dotaz č. 1 | Výkaz výměr neobsahuje položku pro náklady spojené s požadovanými bankovními zárukami („BZ 1“: za řádné plnění díla v době realizace + „BZ 2“: za kvalitu díla v záruční době). Dle našeho názoru nelze částky za tyto zadavatelem požadované záruky rozpouštět do jiných položek. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. |
| --- | --- |
| Odpověď | Položky č. 40 a č. 41 přidány do VV (část VRN) 40; K; 054002000; Záruka, reklamace; …; 1,000. P; Poznámka k položce: BZ 2: za kvalitu díla v záruční době. 41; K; 056002000; Bankovní záruka; …; 1,000. P; Poznámka k položce: „BZ 1“: za řádné plnění díla v době realizace. |
| Dotaz č. 2 | Výkaz výměr neobsahuje položku pro náklady spojené s požadovaným stavebně montážním pojištění. Dle našeho názoru nelze částku za toto zadavatelem požadované pojištění rozpouštět do jiných položek. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. |
| Odpověď | Položka č. 42 přidána do VV (část VRN) 42; K; 051002000; Pojistné; …; 1,000. |
| Dotaz č. 3 | Výkaz výměr neobsahuje položku pro Příplatek za lepivost zeminy. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. |
| Odpověď | Příplatky za lepivost byly u katalogu 800-1 „Zemní práce“ ke dni 1.1.2020 zahrnuty do základních položek zemních prací. Byly tam zahrnuty ve vysledované míře dřívějšího používání, tudíž neoceňují se již samostatnými cenami. |
| Dotaz č. 4 | Ve výkazu výměr není položka pro čerpání vod ze stavební jámy. Nebude potřeba? Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. |
| Odpověď | VV výměr položky pro čerpání vody ze stavební jámy obsahuje, viz položky 5 a 6 v ASŘ části VV |
| Dotaz č. 5 | V základové desce není ošetřena pracovní spára – smykové trny. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr. |
| Odpověď | Provedení pracovních spár v základové desce (rozdělení základové desky na více částí) je součástí dílenské dokumentace. Způsob provedení pracovní spáry je na vybraném dodavateli stavby. Smykové výztuže na protlačení jsou vykázány na výkresu schémat vyztužení základové desky. |
| Dotaz č. 6 | Ve které položce je obsažen náklad na zálivkovou výztuž pro stropní panely SPIROLL? |
| Odpověď | Zálivková výztuž mezi stropními panely byla uvažována v každé druhé spáře mezi panely SPIROLL. Množství této výztuže je zahrnuto v rezervách výztuže jednotlivých desek, stěn a základů. Samostatná položka na to není. |

IV. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 provedl úpravu přílohy č. 5. ZD - _Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V tomto dokumentu jsou zapracovány všechny změny provedené v rámci vysvětlení ZD č. 1 (označeny žlutě), č. 3 (označeny zeleně) a č. 4           (viz doplněné položky označené výše).

Upravená příloha č. 5 Zadávací dokumentace označená jako „5. Příloha č. 5_Soupis st. prací, dodávek a služeb_ V06“  byla dne 20.1.2021 zveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování nabídek použili výhradě tuto opravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace označenou jako

5. Příloha č. 5_Soupis st. prací, dodávek a služeb_V06.

V Praze dne viz elektronický podpis

_________________________________

JUDr. Vladimír Tögel, advokát

smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:  5. Příloha č. 5_Soupis st. prací, dodávek a služeb_ V06