## Soupis zásuvek
[8 empty] | 34 | 26 | 172 | 19 | 24 | 12 | 56 | 8809 | 11288 | 1980 | 22077 | Kabely celkem | 396
[18 empty] | 396 | počet portů
[18 empty] | 55.75 | průměr na port
číslo zásuvky | typ zásuvky | patro | číslo místnosti | rozvaděč | patch panel | vstup patch panelu |  | zapuštěná dvojzásuvka | zapuštěná jednozásuvka | modul 1x22,5 | povrch 2xRJ | povrch 1xRJ | DIN 1xRJ | KONEKTOR | ve žlabu | stoupačka | rezerva | celkem |  | port
2101 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 120 | R-LAN1 | UKS-101 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
2102 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 120 | R-LAN1 | UKS-101 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
2103 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 120 | R-LAN1 | UKS-101 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
2104 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 120 | R-LAN1 | UKS-101 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
2105 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 120 | R-LAN1 | UKS-101 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
2106 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 120 | R-LAN1 | UKS-101 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
2107 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
2108 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
2109 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
2110 | INT TABULE | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 10 |  | 1 | [6 empty] | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
2111 | INT TABULE | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 11 | [8 empty] | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
2112 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 | 64 | 5 | 96 |  | 1
2113 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-101 | 13 | [8 empty] | 27 | 64 | 5 | 96 |  | 1
2114 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 64 | 5 | 86 |  | 1
2115 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 64 | 5 | 86 |  | 1
2116 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 64 | 5 | 86 |  | 1
2117 | INT TABULE | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 17 |  | 1 | [6 empty] | 15 | 64 | 5 | 84 |  | 1
2118 | INT TABULE | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 18 | [8 empty] | 15 | 64 | 5 | 84 |  | 1
2119 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 64 | 5 | 87 |  | 1
2120 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-101 | 20 | [8 empty] | 18 | 64 | 5 | 87 |  | 1
2121 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-101 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2122 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-101 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2123 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-102 | 23 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2124 | INT TABULE | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-102 | 24 |  | 1 | [6 empty] | 7 | 64 | 5 | 76 |  | 1
2125 | INT TABULE | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-102 | 1 | [8 empty] | 7 | 64 | 5 | 76 |  | 1
2126 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-102 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2127 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-102 | 3 | [8 empty] | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2128 | STĚNA | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 23 | 64 | 5 | 92 |  | 1
2129 | STĚNA | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 5 | [8 empty] | 23 | 64 | 5 | 92 |  | 1
2130 | STĚNA | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 23 | 64 | 5 | 92 |  | 1
2131 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 64 | 5 | 94 |  | 1
2132 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 64 | 5 | 94 |  | 1
2133 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 64 | 5 | 94 |  | 1
2134 | STĚNA | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 10 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 64 | 5 | 89 |  | 1
2135 | STĚNA | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 11 | [8 empty] | 20 | 64 | 5 | 89 |  | 1
2136 | STĚNA | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-102 | 12 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | 64 | 5 | 89 |  | 1
2137 | STĚNA | 1NP | 104 | R-LAN1 | UKS-102 | 13 |  | 1 | [6 empty] | 16 | 64 | 5 | 85 |  | 1
2138 | STĚNA | 1NP | 104 | R-LAN1 | UKS-102 | 14 | [8 empty] | 16 | 64 | 5 | 85 |  | 1
2139 | STĚNA | 1NP | 104 | R-LAN1 | UKS-102 | 15 |  |  | 1 | [5 empty] | 16 | 64 | 5 | 85 |  | 1
2140 | STĚNA | 1NP | WC | R-LAN1 | UKS-102 | 16 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 64 | 5 | 81 |  | 1
2141 | STĚNA | 1NP | WC | R-LAN1 | UKS-102 | 17 | [8 empty] | 12 | 64 | 5 | 81 |  | 1
2142 | STĚNA | 1NP | WC | R-LAN1 | UKS-102 | 18 |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 64 | 5 | 81 |  | 1
2143 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | recepce | R-LAN1 | UKS-102 | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2144 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | recepce | R-LAN1 | UKS-102 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2145 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | recepce | R-LAN1 | UKS-102 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-102 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-102 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-102 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
2201 | STĚNA | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2202 | STĚNA | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 2 | [8 empty] | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2203 | STĚNA | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2204 | INT TABULE | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2205 | INT TABULE | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 5 | [8 empty] | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2206 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2207 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-201 | 7 | [8 empty] | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2208 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 0 | 5 | 23 |  | 1
2209 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 0 | 5 | 23 |  | 1
2210 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 0 | 5 | 23 |  | 1
2211 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2212 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2213 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2214 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 | 0 | 5 | 19 |  | 1
2215 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 | 0 | 5 | 19 |  | 1
2216 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 | 0 | 5 | 19 |  | 1
2217 | STĚNA | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 17 |  | 1 | [6 empty] | 18 | 0 | 5 | 23 |  | 1
2218 | STĚNA | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 18 | [8 empty] | 18 | 0 | 5 | 23 |  | 1
2219 | STĚNA | 1NP | 1.13 | R-LAN1 | UKS-201 | 19 |  |  | 1 | [5 empty] | 18 | 0 | 5 | 23 |  | 1
2220 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-201 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2221 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-201 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2222 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-201 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2223 | INT TABULE | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-201 | 23 |  | 1 | [6 empty] | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2224 | INT TABULE | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-201 | 24 | [8 empty] | 16 | 0 | 5 | 21 |  | 1
2225 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-202 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2226 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-202 | 2 | [8 empty] | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2227 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 | 0 | 5 | 55 |  | 1
2228 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 | 0 | 5 | 55 |  | 1
2229 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 | 0 | 5 | 55 |  | 1
2230 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48 | 0 | 5 | 53 |  | 1
2231 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48 | 0 | 5 | 53 |  | 1
2232 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48 | 0 | 5 | 53 |  | 1
2233 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2234 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2235 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2236 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 54 | 0 | 5 | 59 |  | 1
2237 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 54 | 0 | 5 | 59 |  | 1
2238 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 54 | 0 | 5 | 59 |  | 1
2239 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2240 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2241 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2242 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.15 | R-LAN1 | UKS-202 | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 46 | 0 | 5 | 51 |  | 1
2243 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-202 | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
2244 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-202 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
2245 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-202 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
2246 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-202 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
2247 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-202 | 23 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
2248 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-202 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
2249 | STĚNA | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 32 | 0 | 5 | 37 |  | 1
2250 | STĚNA | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 2 | [8 empty] | 32 | 0 | 5 | 37 |  | 1
2251 | STĚNA | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 32 | 0 | 5 | 37 |  | 1
2252 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 0 | 5 | 30 |  | 1
2253 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 0 | 5 | 30 |  | 1
2254 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 0 | 5 | 30 |  | 1
2255 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2256 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2257 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2258 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2259 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2260 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.05 | R-LAN1 | UKS-203 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2261 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2262 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2263 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2264 | INT TABULE | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 16 |  | 1 | [6 empty] | 24 | 0 | 5 | 29 |  | 1
2265 | INT TABULE | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 17 | [8 empty] | 24 | 0 | 5 | 29 |  | 1
2266 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2267 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-203 | 19 | [8 empty] | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2268 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-203 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2269 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-203 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2270 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-203 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2271 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-203 | 23 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2272 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-203 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2273 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2274 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2275 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2276 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 0 | 5 | 34 |  | 1
2277 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31 | 0 | 5 | 36 |  | 1
2278 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31 | 0 | 5 | 36 |  | 1
2279 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.03 | R-LAN1 | UKS-204 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 31 | 0 | 5 | 36 |  | 1
2280 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
2281 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
2282 | PARAPETNÍ ŽLAB | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
2283 | INT TABULE | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 11 |  | 1 | [6 empty] | 37 | 0 | 5 | 42 |  | 1
2284 | INT TABULE | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 12 | [8 empty] | 37 | 0 | 5 | 42 |  | 1
2285 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
2286 | DATAPROJEKTOR | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-204 | 14 | [8 empty] | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 15 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 16 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-204 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
2301 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 212 | R-LAN1 | UKS-301 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 60 | 5 | 90 |  | 1
2302 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 212 | R-LAN1 | UKS-301 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 60 | 5 | 90 |  | 1
2303 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 212 | R-LAN1 | UKS-301 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25 | 60 | 5 | 90 |  | 1
2304 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 212 | R-LAN1 | UKS-301 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2305 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 212 | R-LAN1 | UKS-301 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2306 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 212 | R-LAN1 | UKS-301 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2307 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2308 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2309 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2310 | INT TABULE | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 10 |  | 1 | [6 empty] | 26 | 60 | 5 | 91 |  | 1
2311 | INT TABULE | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 11 | [8 empty] | 26 | 60 | 5 | 91 |  | 1
2312 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2313 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-301 | 13 | [8 empty] | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2314 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2315 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2316 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2317 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 60 | 5 | 83 |  | 1
2318 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 60 | 5 | 83 |  | 1
2319 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18 | 60 | 5 | 83 |  | 1
2320 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 60 | 5 | 85 |  | 1
2321 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 60 | 5 | 85 |  | 1
2322 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 214 | R-LAN1 | UKS-301 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 60 | 5 | 85 |  | 1
2323 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-301 | 23 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 60 | 5 | 80 |  | 1
2324 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-301 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 60 | 5 | 80 |  | 1
2325 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-302 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 60 | 5 | 80 |  | 1
2326 | INT TABULE | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-302 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 60 | 5 | 77 |  | 1
2327 | INT TABULE | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-302 | 3 | [8 empty] | 12 | 60 | 5 | 77 |  | 1
2328 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-302 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 | 60 | 5 | 80 |  | 1
2329 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-302 | 5 | [8 empty] | 15 | 60 | 5 | 80 |  | 1
2330 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 60 | 5 | 75 |  | 1
2331 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 60 | 5 | 75 |  | 1
2332 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | 60 | 5 | 75 |  | 1
2333 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 60 | 5 | 78 |  | 1
2334 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 60 | 5 | 78 |  | 1
2335 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 60 | 5 | 78 |  | 1
2336 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2337 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2338 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 203 | R-LAN1 | UKS-302 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2339 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2340 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2341 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2342 | INT TABULE | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 18 |  | 1 | [6 empty] | 13 | 60 | 5 | 78 |  | 1
2343 | INT TABULE | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 19 | [8 empty] | 13 | 60 | 5 | 78 |  | 1
2344 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2345 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-302 | 21 | [8 empty] | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-302 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-302 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-302 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
2401 | STĚNA | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 23 | 10 | 5 | 38 |  | 1
2402 | STĚNA | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 2 | [8 empty] | 23 | 10 | 5 | 38 |  | 1
2403 | STĚNA | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 23 | 10 | 5 | 38 |  | 1
2404 | INT TABULE | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2405 | INT TABULE | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 5 | [8 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2406 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 | 10 | 5 | 38 |  | 1
2407 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-401 | 7 | [8 empty] | 23 | 10 | 5 | 38 |  | 1
2408 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2409 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2410 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2411 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 30 |  | 1
2412 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 30 |  | 1
2413 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 30 |  | 1
2414 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 10 | 5 | 28 |  | 1
2415 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 10 | 5 | 28 |  | 1
2416 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 | 10 | 5 | 28 |  | 1
2417 | STĚNA | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 17 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2418 | STĚNA | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 18 | [8 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2419 | STĚNA | 2NP | 1.06 | R-LAN1 | UKS-401 | 19 |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2420 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-401 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2421 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-401 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2422 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-401 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2423 | INT TABULE | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-401 | 23 |  | 1 | [6 empty] | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2424 | INT TABULE | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-401 | 24 | [8 empty] | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2425 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-402 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2426 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-402 | 2 | [8 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2427 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 5 | 45 |  | 1
2428 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 5 | 45 |  | 1
2429 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 30 | 10 | 5 | 45 |  | 1
2430 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 10 | 5 | 43 |  | 1
2431 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 10 | 5 | 43 |  | 1
2432 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 10 | 5 | 43 |  | 1
2433 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2434 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2435 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2436 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34 | 10 | 5 | 49 |  | 1
2437 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34 | 10 | 5 | 49 |  | 1
2438 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.07 | R-LAN1 | UKS-402 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 34 | 10 | 5 | 49 |  | 1
2439 | STĚNA | 2NP | 1.22 | R-LAN1 | UKS-402 | 15 |  | 1 | [6 empty] | 34 | 10 | 5 | 49 |  | 1
2440 | STĚNA | 2NP | 1.22 | R-LAN1 | UKS-402 | 16 | [8 empty] | 34 | 10 | 5 | 49 |  | 1
2441 | STĚNA | 2NP | 1.22 | R-LAN1 | UKS-402 | 17 |  |  | 1 | [5 empty] | 34 | 10 | 5 | 49 |  | 1
2442 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 10 | 5 | 27 |  | 1
2443 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 10 | 5 | 27 |  | 1
2444 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 10 | 5 | 27 |  | 1
2445 | INT TABULE | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 21 |  | 1 | [6 empty] | 9 | 10 | 5 | 24 |  | 1
2446 | INT TABULE | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 22 | [8 empty] | 9 | 10 | 5 | 24 |  | 1
2447 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 23 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 | 10 | 5 | 27 |  | 1
2448 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-402 | 24 | [8 empty] | 12 | 10 | 5 | 27 |  | 1
2449 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2450 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2451 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2452 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2453 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2454 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2455 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 5 | 37 |  | 1
2456 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 5 | 37 |  | 1
2457 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 5 | 37 |  | 1
2458 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2459 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2460 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.30 | R-LAN1 | UKS-403 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2461 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2462 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2463 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2464 | INT TABULE | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 16 |  | 1 | [6 empty] | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2465 | INT TABULE | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 17 | [8 empty] | 17 | 10 | 5 | 32 |  | 1
2466 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2467 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-403 | 19 | [8 empty] | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2468 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-403 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2469 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-403 | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2470 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-403 | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26 | 10 | 5 | 41 |  | 1
2471 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-403 | 23 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2472 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-403 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2473 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2474 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 5 | 37 |  | 1
2475 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 5 | 37 |  | 1
2476 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 5 | 37 |  | 1
2477 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2478 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2479 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.26 | R-LAN1 | UKS-404 | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2480 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33 | 10 | 5 | 48 |  | 1
2481 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33 | 10 | 5 | 48 |  | 1
2482 | PARAPETNÍ ŽLAB | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 33 | 10 | 5 | 48 |  | 1
2483 | INT TABULE | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 11 |  | 1 | [6 empty] | 30 | 10 | 5 | 45 |  | 1
2484 | INT TABULE | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 12 | [8 empty] | 30 | 10 | 5 | 45 |  | 1
2485 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 33 | 10 | 5 | 48 |  | 1
2486 | DATAPROJEKTOR | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-404 | 14 | [8 empty] | 33 | 10 | 5 | 48 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 15 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 16 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-404 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
2501 | STĚNA | 3NP | 3.15 | R-LAN1 | UKS-501 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 12 | 52 | 5 | 69 |  | 1
2502 | STĚNA | 3NP | 3.15 | R-LAN1 | UKS-501 | 2 | [8 empty] | 12 | 52 | 5 | 69 |  | 1
2503 | STĚNA | 3NP | 3.15 | R-LAN1 | UKS-501 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 52 | 5 | 69 |  | 1
2504 | STĚNA | 3NP | 3.15 | R-LAN1 | UKS-501 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 52 | 5 | 67 |  | 1
2505 | STĚNA | 3NP | 3.15 | R-LAN1 | UKS-501 | 5 | [8 empty] | 10 | 52 | 5 | 67 |  | 1
2506 | STĚNA | 3NP | 3.15 | R-LAN1 | UKS-501 | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 52 | 5 | 67 |  | 1
2507 | STĚNA | 3NP | 3.16 | R-LAN1 | UKS-501 | 7 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | 52 | 5 | 63 |  | 1
2508 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 8 |  | 1 | [6 empty] | 30 | 52 | 5 | 87 |  | 1
2509 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 9 | [8 empty] | 30 | 52 | 5 | 87 |  | 1
2510 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 10 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 | 52 | 5 | 87 |  | 1
2511 | INT TABULE | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 11 |  | 1 | [6 empty] | 24 | 52 | 5 | 81 |  | 1
2512 | INT TABULE | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 12 | [8 empty] | 24 | 52 | 5 | 81 |  | 1
2513 | DATAPROJEKTOR | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 20 | 52 | 5 | 77 |  | 1
2514 | DATAPROJEKTOR | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 14 | [8 empty] | 20 | 52 | 5 | 77 |  | 1
2515 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 15 |  |  | 1 | [5 empty] | 22 | 52 | 5 | 79 |  | 1
2516 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 16 |  |  | 1 | [5 empty] | 28 | 52 | 5 | 85 |  | 1
2517 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 17 |  |  | 1 | [5 empty] | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2518 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 18 |  |  | 1 | [5 empty] | 37 | 52 | 5 | 94 |  | 1
2519 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 19 |  |  | 1 | [5 empty] | 40 | 52 | 5 | 97 |  | 1
2520 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 20 |  |  | 1 | [5 empty] | 38 | 52 | 5 | 95 |  | 1
2521 | STĚNA | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-501 | 21 |  |  | 1 | [5 empty] | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2522 | STĚNA | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-501 | 22 |  | 1 | [6 empty] | 31 | 52 | 5 | 88 |  | 1
2523 | STĚNA | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-501 | 23 | [8 empty] | 31 | 52 | 5 | 88 |  | 1
2524 | STĚNA | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-501 | 24 |  |  | 1 | [5 empty] | 31 | 52 | 5 | 88 |  | 1
2525 | INT TABULE | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 24 | 52 | 5 | 81 |  | 1
2526 | INT TABULE | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 2 | [8 empty] | 24 | 52 | 5 | 81 |  | 1
2527 | DATAPROJEKTOR | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 27 | 52 | 5 | 84 |  | 1
2528 | DATAPROJEKTOR | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 4 | [8 empty] | 27 | 52 | 5 | 84 |  | 1
2529 | STĚNA | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 5 |  | 1 | [6 empty] | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2530 | STĚNA | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 6 | [8 empty] | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2531 | STĚNA | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-502 | 7 |  |  | 1 | [5 empty] | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2532 | STĚNA | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 8 |  | 1 | [6 empty] | 33 | 52 | 5 | 90 |  | 1
2533 | STĚNA | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 9 | [8 empty] | 33 | 52 | 5 | 90 |  | 1
2534 | STĚNA | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 10 |  |  | 1 | [5 empty] | 33 | 52 | 5 | 90 |  | 1
2535 | DATAPROJEKTOR | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2536 | DATAPROJEKTOR | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 12 | [8 empty] | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2537 | STĚNA | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 13 |  | 1 | [6 empty] | 38 | 52 | 5 | 95 |  | 1
2538 | STĚNA | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 14 | [8 empty] | 38 | 52 | 5 | 95 |  | 1
2539 | STĚNA | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-502 | 15 |  |  | 1 | [5 empty] | 38 | 52 | 5 | 95 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 16 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-502 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
2601 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | 2 | 5 | 13 |  | 1
2602 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | 2 | 5 | 13 |  | 1
2603 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | 2 | 5 | 13 |  | 1
2604 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | 2 | 5 | 13 |  | 1
2605 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  | 8 | 2 | 5 | 15 |  | 1
2606 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 6 | [5 empty] | 1 |  |  | 8 | 2 | 5 | 15 |  | 1
2607 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 8 | 2 | 5 | 15 |  | 1
2608 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 8 | [5 empty] | 1 |  |  | 8 | 2 | 5 | 15 |  | 1
2609 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 9 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | 2 | 5 | 17 |  | 1
2610 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | 2 | 5 | 17 |  | 1
2611 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 11 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | 2 | 5 | 17 |  | 1
2612 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 12 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | 2 | 5 | 17 |  | 1
2613 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 13 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 9 |  | 1
2614 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 14 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 9 |  | 1
2615 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 15 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 9 |  | 1
2616 | NÁBYTEK | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-601 | 16 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 9 |  | 1
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| NEOBSAZENO |  |  | R-LAN1 | UKS-601 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
2701 | WiFi | 3NP | 3.14 | R-LAN1 | UKS-701 | 1 | [7 empty] | 1 | 20 | 52 | 5 | 77 |  | 1
2702 | WiFi | 3NP | 3.12 | R-LAN1 | UKS-701 | 2 | [7 empty] | 1 | 32 | 52 | 5 | 89 |  | 1
2703 | WiFi | 2NP | 213 | R-LAN1 | UKS-701 | 3 | [7 empty] | 1 | 29 | 60 | 5 | 94 |  | 1
2704 | WiFi | 2NP | 202 | R-LAN1 | UKS-701 | 4 | [7 empty] | 1 | 15 | 60 | 5 | 80 |  | 1
2705 | WiFi | 2NP | 204 | R-LAN1 | UKS-701 | 5 | [7 empty] | 1 | 16 | 60 | 5 | 81 |  | 1
2706 | WiFi | 2NP | 210 | R-LAN1 | UKS-701 | 6 | [7 empty] | 1 | 5 | 50 | 5 | 60 |  | 1
2707 | WiFi | 2NP | 1.29 | R-LAN1 | UKS-701 | 7 | [7 empty] | 1 | 23 | 10 | 5 | 38 |  | 1
2708 | WiFi | 2NP | 1.25 | R-LAN1 | UKS-701 | 8 | [7 empty] | 1 | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2709 | WiFi | 2NP | 1.09 | R-LAN1 | UKS-701 | 9 | [7 empty] | 1 | 24 | 10 | 5 | 39 |  | 1
2710 | WiFi | 2NP | 1.27 | R-LAN1 | UKS-701 | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 10 | 5 | 17 |  | 1
2711 | WiFi | 2NP | 1.28 | R-LAN1 | UKS-701 | 11 | [7 empty] | 1 | 20 | 10 | 5 | 35 |  | 1
2712 | WiFi | 2NP | 1.24 | R-LAN1 | UKS-701 | 12 | [7 empty] | 1 | 33 | 10 | 5 | 48 |  | 1
2713 | WiFi | 1NP | 121 | R-LAN1 | UKS-701 | 13 | [7 empty] | 1 | 27 | 64 | 5 | 96 |  | 1
2714 | WiFi | 1NP | 122 | R-LAN1 | UKS-701 | 14 | [7 empty] | 1 | 18 | 64 | 5 | 87 |  | 1
2715 | WiFi | 1NP | 102 | R-LAN1 | UKS-701 | 15 | [7 empty] | 1 | 9 | 64 | 5 | 78 |  | 1
2716 | WiFi | 1NP | 105 | R-LAN1 | UKS-701 | 16 | [7 empty] | 1 | 23 | 64 | 5 | 92 |  | 1
2717 | WiFi | 1NP | chodba | R-LAN1 | UKS-701 | 17 | [7 empty] | 1 | 8 | 64 | 5 | 77 |  | 1
2718 | WiFi | 1NP | venkovní | R-LAN1 | UKS-701 | 18 | [7 empty] | 1 | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
2719 | WiFi | 1NP | 1.12 | R-LAN1 | UKS-701 | 19 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2720 | WiFi | 1NP | 1.14 | R-LAN1 | UKS-701 | 20 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2721 | WiFi | 1NP | 1.20 | R-LAN1 | UKS-701 | 21 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2722 | WiFi | 1NP | 1.04 | R-LAN1 | UKS-701 | 22 | [7 empty] | 1 | 27 | 0 | 5 | 32 |  | 1
2723 | WiFi | 1NP | 1.02 | R-LAN1 | UKS-701 | 23 | [7 empty] | 1 | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
2724 | WiFi | 1PP | 004 | R-LAN1 | UKS-701 | 24 | [7 empty] | 1 | 4 | 68 | 5 | 77 |  | 1
2801 | DIN | 1PP | R-ENN RH | R-LAN1 | UKS-801 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 4 | 68 | 5 | 77 |  | 1
2802 | STĚNA | 1PP | 006 | R-LAN1 | UKS-801 | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 22 | 68 | 5 | 95 |  | 1
2803 | DOMÁCÍ TELEFON | 1NP | vstup | R-LAN1 | UKS-801 | 3 | [7 empty] | 1 | 15 | 64 | 5 | 84 |  | 1
2804 | DOMÁCÍ TELEFON | 1NP | vstup | R-LAN1 | UKS-801 | 4 | [7 empty] | 1 | 25 | 64 | 5 | 94 |  | 1
2805 | DOMÁCÍ TELEFON | 1NP | vstup | R-LAN1 | UKS-801 | 5 | [7 empty] | 1 | 20 | 64 | 5 | 89 |  | 1
2806 | DOMÁCÍ TELEFON | 1NP | vstup | R-LAN1 | UKS-801 | 6 | [7 empty] | 1 | 16 | 64 | 5 | 85 |  | 1
2807 | DOMÁCÍ TELEFON | 1NP | vstup | R-LAN1 | UKS-801 | 7 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
2808 | DIN | 1NP | R-ENN R1.1 | R-LAN1 | UKS-801 | 8 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 64 | 5 | 71 |  | 1
2809 | DIN | 1NP | R-ENN R1.1 | R-LAN1 | UKS-801 | 9 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 64 | 5 | 71 |  | 1
2810 | DIN | 1NP | R-ENN R1.2 | R-LAN1 | UKS-801 | 10 | [6 empty] | 1 |  | 26 | 0 | 5 | 31 |  | 1
2811 | DIN | 1NP | R-ENN R1.2 | R-LAN1 | UKS-801 | 11 | [6 empty] | 1 |  | 26 | 0 | 5 | 31 |  | 1
2812 | DIN | 1NP | R-ENN R1.2 | R-LAN1 | UKS-801 | 12 | [6 empty] | 1 |  | 26 | 0 | 5 | 31 |  | 1
2813 | ŘJ OSVĚTLENÍ | 1NP | 1.11 | R-LAN1 | UKS-801 | 13 | [7 empty] | 1 | 8 | 0 | 5 | 13 |  | 1
2814 | DIN | 2NP | R-ENN R2.1 | R-LAN1 | UKS-801 | 14 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 60 | 5 | 67 |  | 1
2815 | DIN | 2NP | R-ENN R2.1 | R-LAN1 | UKS-801 | 15 | [6 empty] | 1 |  | 2 | 60 | 5 | 67 |  | 1
2816 | DIN | 2NP | R-ENN R2.2 | R-LAN1 | UKS-801 | 16 | [6 empty] | 1 |  | 25 | 4 | 5 | 34 |  | 1
2817 | DIN | 2NP | R-ENN R2.2 | R-LAN1 | UKS-801 | 17 | [6 empty] | 1 |  | 25 | 4 | 5 | 34 |  | 1
2818 | DIN | 2NP | R-ENN R2.2 | R-LAN1 | UKS-801 | 18 | [6 empty] | 1 |  | 25 | 4 | 5 | 34 |  | 1
2819 | DIN | 3NP | R-ENN R3.1 | R-LAN1 | UKS-801 | 19 | [6 empty] | 1 |  | 15 | 64 | 5 | 84 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN1 | UKS-801 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
mmW1 | KPO | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-801 | 21 | [7 empty] | 1 | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
mmW2 | KPO | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-801 | 22 | [7 empty] | 1 | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
mmW3 | KPO | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-801 | 23 | [7 empty] | 1 | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
mmW4 | KPO | 3NP | 3.13 | R-LAN1 | UKS-801 | 24 | [7 empty] | 1 | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
K1 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 1 | [7 empty] | 1 | 26 | 64 | 5 | 95 |  | 1
K2 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 2 | [7 empty] | 1 | 26 | 64 | 5 | 95 |  | 1
K3 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 3 | [7 empty] | 1 | 26 | 64 | 5 | 95 |  | 1
K4 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 4 | [7 empty] | 1 | 18 | 64 | 5 | 87 |  | 1
K5 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 5 | [7 empty] | 1 | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
K6 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 6 | [7 empty] | 1 | 28 | 64 | 5 | 97 |  | 1
K7 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 7 | [7 empty] | 1 | 24 | 64 | 5 | 93 |  | 1
K8 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 8 | [7 empty] | 1 | 54 | 0 | 5 | 59 |  | 1
K9 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 9 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
K10 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 10 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
K11 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 11 | [7 empty] | 1 | 32 | 0 | 5 | 37 |  | 1
K12 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 12 | [7 empty] | 1 | 32 | 0 | 5 | 37 |  | 1
K13 | KAMERA | 1NP | fasáda | R-LAN2 | CCTV-1 | 13 | [7 empty] | 1 | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 14 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 15 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 16 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | [11 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-1 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
K14 | KAMERA | 1NP | 1.20 | R-LAN2 | CCTV-2 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 15 | 0 | 5 | 20 |  | 1
K15 | KAMERA | 1NP | 1.20 | R-LAN2 | CCTV-2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 30 | 0 | 5 | 35 |  | 1
K16 | KAMERA | 1NP | 1.20 | R-LAN2 | CCTV-2 | 3 | [8 empty] | 30 | 0 | 5 | 35 |  | 1
K17 | KAMERA | 1NP | chodba | R-LAN2 | CCTV-2 | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | 12 | 64 | 5 | 81 |  | 1
K18 | KAMERA | 1NP | chodba | R-LAN2 | CCTV-2 | 5 | [5 empty] | 1 |  |  | 18 | 64 | 5 | 87 |  | 1
K19 | KAMERA | 1NP | chodba | R-LAN2 | CCTV-2 | 6 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 | 64 | 5 | 73 |  | 1
K20 | KAMERA | 2NP | 1.09 | R-LAN2 | CCTV-2 | 7 | [5 empty] | 1 |  |  | 6 | 4 | 5 | 15 |  | 1
K21 | KAMERA | 2NP | 1.09 | R-LAN2 | CCTV-2 | 8 | [5 empty] | 1 |  |  | 25 | 4 | 5 | 34 |  | 1
K22 | KAMERA | 2NP | 210 | R-LAN2 | CCTV-2 | 9 | [5 empty] | 1 |  |  | 12 | 60 | 5 | 77 |  | 1
K23 | KAMERA | 2NP | 210 | R-LAN2 | CCTV-2 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 18 | 60 | 5 | 83 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 11 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 12 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 13 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 14 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 15 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 16 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | CCTV-2 | 24 | [10 empty] | 0 | 0
A01 | ČTEČKA ACS | 1NP | vstup5 | R-LAN2 | ACS | 1 | [7 empty] | 1 | 20 | 0 | 5 | 25 |  | 1
A02 | ČTEČKA ACS | 1NP | 1.21 | R-LAN2 | ACS | 2 | [7 empty] | 1 | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
A03 | ČTEČKA ACS | 1NP | 1.11 | R-LAN2 | ACS | 3 | [7 empty] | 1 | 10 | 0 | 5 | 15 |  | 1
A04 | ČTEČKA ACS | 1NP | vstup3 | R-LAN2 | ACS | 4 | [7 empty] | 1 | 35 | 0 | 5 | 40 |  | 1
A05 | ČTEČKA ACS | 1NP | vstup4 | R-LAN2 | ACS | 5 | [7 empty] | 1 | 40 | 0 | 5 | 45 |  | 1
A06 | ČTEČKA ACS | 1NP | 120 | R-LAN2 | ACS | 6 | [7 empty] | 1 | 18 | 64 | 5 | 87 |  | 1
A07 | ČTEČKA ACS | 1NP | vstup2 | R-LAN2 | ACS | 7 | [7 empty] | 1 | 20 | 64 | 5 | 89 |  | 1
A08 | ČTEČKA ACS | 1NP | vstup1 | R-LAN2 | ACS | 8 | [7 empty] | 1 | 10 | 64 | 5 | 79 |  | 1
A09 | ČTEČKA ACS | 2NP | 1.27 | R-LAN2 | ACS | 9 | [7 empty] | 1 | 5 | 10 | 5 | 20 |  | 1
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 10 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 11 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 12 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 13 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 14 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 15 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 16 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 17 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 18 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 19 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 20 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 21 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 22 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 23 | [10 empty] | 0 | 0
| --- |  |  | R-LAN2 | ACS | 24 | [10 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 8809 | 11288 | 1980 | 22077 | 0 | 396
| 1xxx | budova Rychnovská
| x0-5xx | zásuvky dle patra, UČEBNY katedry, kanceláře a kabinety
| x6xx | ve stole žáci PC učebna
| x7xx | WIFI
| x8xx | ostatní nebo MIKROVLNA
| Kx | CCTV
| Ax | ACS
| xx01-99 | pořadové číslo
[6 empty] | 300/50 | 150/50 | 50/50
[5 empty] | 1np | 100 | 26 | 80
[5 empty] | 2np | 106 | 120 | 100
[5 empty] | 3np | 15 |  | 15
[6 empty] | 221 | 146 | 195