PŘÍLOHA 5B

REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ

Datum vypracování:

SRPEN 2023

Referenční výchozí období: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021

Referenční venkovní teplota tem: 13,0°C

Referenční vnitřní teplota ti: 20,0°C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele).

Tabulka denostupňů:

| Rok/Měsíc | 2019 | 2020 | 2021 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leden | 595 | 533 | 586 | 571 |
| Únor | 448 | 400 | 535 | 461 |
| Březen | 372 | 425 | 447 | 415 |
| Duben | 180 | 164 | 335 | 226 |
| Květen | 138 | 102 | 192 | 144 |
| Červen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srpen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Září | 13 | 13 | 10 | 12 |
| Říjen | 181 | 255 | 283 | 239 |
| Listopad | 390 | 418 | 447 | 418 |
| Prosinec | 496 | 508 | 543 | 516 |
| CELKEM | 2 813 | 2 818 | 3 377 | 3 003 |

………………………………………………………….………….…….

el. podpis oprávněného zástupce účastníka